## Report
Omaisuus | Mallinumero |  | Sijainti | Kalibtointi | M&TE |  | Omaisuuden tunniste | Toimipaikka | Luokkarakenne | Sarjanumero | Kuvaus
4000075 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1842 | E |  | E | FIVAA | 1364 | MITD1842 | MetraHit Base
4000069 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1812 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1812 | MetraHit Base
4000074 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1830 | E |  | E | FIVAA | 1364 | MITD1830 | MetraHit Base
4000067 | Fluke 117 Yleismittari |  | 40000000025 | MI_15410561 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 15410561 | Fluke 117
4000072 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1824 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1824 | MetraHit Base
4000068 | 20kV Jännitteenkoetin |  | 40000000025 | MI_PHE3 6 20 S | E |  | E | FIVAA | 1370 | PHE3 6 20 S | 767721
4000071 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1822 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1822 | MetraHit Base
4000073 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1829 | E |  | E | FIVAA | 1364 | MITD1829 | MetraHit Base
4000070 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1820 | E |  | E | FIVAA | 1364 | MITD1820 | MetraHit Base
4000081 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_UE2289 | E |  | E | FIVAA | 1364 | UE2289 | MetraHit Base
4000085 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VD1350 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VD1350 | MetraHit Base
4000076 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1843 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1843 | MetraHit Base
4000077 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1844 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1844 | MetraHit Base
4000079 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_UE2273 | E |  | E | FIVAA | 1364 | UE2273 | MetraHit Base
4000078 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1847 | E |  | E | FIVAA | 1364 | TD1847 | MetraHit Base
4000084 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VC3507 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VC3507 | MetraHit Base
4000082 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VA1182 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VA1182 | MetraHit Base
4000080 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_UE2282 | E |  | E | FIVAA | 1364 | UE2282 | MetraHit Base
4000083 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VA1191 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VA1191 | MetraHit Base
4000086 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VD1354 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VD1354 | MetraHit Base
4000090 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VH2255 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VH2255 | MetraHit Base
4000087 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VD1357 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VD1357 | MetraHit Base
4000094 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_01FF8785Dv | E |  | E | FIVAA | 1373 | 01FF8785DV | A621
4000089 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VE2884 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VE2884 | MetraHit Base
4000096 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_01FF8818Dv | E |  | E | FIVAA | 1373 | 01FF8818DV | Tektronix A621
4000092 | ITECH IT6720 Teholähde |  | 40000000025 | MI_010002156274001088 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 1.00022E+16 | ITECH IT6720
4000093 | Vitrek V74 Electrical Safety Tester |  | 40000000025 | MI_019730 | E |  | E | FIVAA | 1372 | 19730 | Vitrek V74
4000095 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_01FF8817 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 01FF8817 | Tektronix A621
4000088 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VE2883 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VE2883 | MetraHit Base
4000091 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_VH2258 | E |  | E | FIVAA | 1364 | VH2258 | MetraHit Base
4000097 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_01KK316362Dv | E |  | E | FIVAA | 1373 | 01KK316362DV | Tektronix A621
4000098 | HIOKI 3196 Power Quality Analyzer |  | 40000000025 | MI_021016525 | E |  | E | FIVAA | 1374 | 21016525 | HIOKI 3196
4000101 | HIOKI 3196 Power Quality Analyzer |  | 40000000025 | MI_050219533 | E |  | E | FIVAA | 1374 | 50219533 | HIOKI 3196
4000102 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_070801900 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 70801900 | HIOKI 9669
4000100 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_04HH19641DV | E |  | E | FIVAA | 1373 | 04HH19641DV | Tektronix A621
4000103 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_070801901 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 70801901 | HIOKI 9669
4000099 | Vitrek V74 Electrical Safety Tester |  | 40000000025 | MI_021376 | E |  | E | FIVAA | 1372 | 21376 | Vitrek V74
4000104 | HIOKI 3196 Power Quality Analyzer |  | 40000000025 | MI_070810365 | E |  | E | FIVAA | 1374 | 70810365 | HIOKI 3196
4000105 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_071004230 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 71004230 | HIOKI 9669
4000108 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_080312504 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 80312504 | HIOKI 9669
4000106 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_071004231 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 71004231 | HIOKI 9669
4000110 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_080323303 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 80323303 | HIOKI 9669
4000111 | SI-9010A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_080496 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 80496 | SI-9010A
4000112 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_080623533 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 80623533 | HIOKI 9669
4000113 | MACC-Plus Current Transducer |  | 40000000025 | MI_09A0364 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 09A0364 | MACC-Plus
4000114 | MACC-Plus Current Transducer |  | 40000000025 | MI_09A0365 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 09A0365 | MACC-Plus
4000107 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_080312496 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 80312496 | HIOKI 9669
4000109 | HIOKI 9669 Current Probe |  | 40000000025 | MI_080323301 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 80323301 | HIOKI 9669
4000115 | MetraHit 25s Yleismittari |  | 40000000025 | MI_0A4046 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 0A4046 | MetraHit 25s
4000117 | Metrawatt Z821B Current Probe |  | 40000000025 | MI_109634 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 109634 | Metrawatt Z821B
4000116 | Metrawatt Z821B Current Probe |  | 40000000025 | MI_109625 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 109625 | Metrawatt Z821B
4000118 | Metrawatt Z821B Current Probe |  | 40000000025 | MI_109635 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 109635 | Metrawatt Z821B
4000119 | Metrawatt Z821B Current Probe |  | 40000000025 | MI_110183 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 110183 | Metrawatt Z821B
4000121 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11123-12220 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11123-12220 | PEM CWT 30B
4000124 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11126-12223 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11126-12223 | PEM CWT 30B
4000123 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11125-12222 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11125-12222 | PEM CWT 30B
4000120 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11122-12219 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11122-12219 | PEM CWT 30B
4000125 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11127-12224 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11127-12224 | PEM CWT 30B
4000122 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11124-12221 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11124-12221 | PEM CWT 30B
4000128 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11130-12227 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11130-12227 | PEM CWT 3NB
4000130 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11132-12229 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11132-12229 | PEM CWT 3NB
4000126 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11128-12225 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11128-12225 | PEM CWT 3NB
4000129 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11131-12228 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11131-12228 | PEM CWT 3NB
4000127 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11129-12226 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11129-12226 | PEM CWT 3NB
4000134 | MACC-Plus Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11A1241 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 11A1241 | MACC-Plus
4000133 | MACC-Plus Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11A0240 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 11A0240 | MACC-Plus
4000131 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_11133-12230 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 11133-12230 | PEM CWT 3NB
4000132 | HIOKI 3196 Power Quality Analyzer |  | 40000000025 | MI_1147278 | E |  | E | FIVAA | 1374 | 1147278 | HIOKI 3196
4000137 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_11CC5580Dv | E |  | E | FIVAA | 1373 | 11CC5580DV | Tektronix A621
4000135 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_11CC5565Dv | E |  | E | FIVAA | 1373 | 11CC5565DV | Tektronix A621
4000138 | Tektronix A622 Current Probe |  | 40000000025 | MI_11GG2801 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 11GG2801 | Tektronix A622
4000139 | PEM CWT 30xB Mini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_12923-0539 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 12923-0539 | PEM CWT 30xB Mini
4000136 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_11CC5567 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 11CC5567 | Tektronix A621
4000140 | Yokogawa DL708E Piirturi |  | 40000000025 | MI_12A333805 | E |  | E | FIVAA | 1377 | 12A333805 | Yokogawa DL708E
4000146 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_12C312261 | E |  | E | FIVAA | 1378 | 12C312261 | Yokogawa DX 230
4000145 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_12BC22941 | E |  | E | FIVAA | 1378 | 12BC22941 | Yokogawa DX 230
4000148 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_133166 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 133166 | TA044
4000142 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_12AC26276 | E |  | E | FIVAA | 1378 | 12AC26276 | Yokogawa DX 230
4000149 | PEM CWT 15LFR Current Transducer |  | 40000000025 | MI_13331-13848 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 13331-13848 | CWT15LFR
4000144 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_12BC22939 | E |  | E | FIVAA | 1378 | 12BC22939 | Yokogawa DX 230
4000143 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_12B514613 | E |  | E | FIVAA | 1378 | 12B514613 | Yokogawa DX 230
4000147 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_12GG5047 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 12GG5047 | Tektronix A621
4000141 | Yokogawa PZ4000 Power Quality Analyzer |  | 40000000025 | MI_12A406342 | E |  | E | FIVAA | 1374 | 12A406342 | Yokogawa PZ4000
4000151 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_137000 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 137000 | Pico TA044
4000150 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_133784 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 133784 | Pico TA044
4000155 | PEM CWT 6B mini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_14661-14975 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 14661-14975 | PEM CWT 6B mini
4000158 | PEM CWT 60B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_14665-14979 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 14665-14979 | PEM CWT 60B
4000156 | PEM CWT 6B mini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_14662-14976 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 14662-14976 | PEM CWT 6B mini
4000161 | PEM CWT 15LFR Current Transducer |  | 40000000025 | MI_16676-16178 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 16676-16178 | CWT15LFR
4000157 | PEM CWT 60B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_14664-14978 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 14664-14978 | PEM CWT 60B
4000154 | NI-USB-6259 Multifunction DAQ |  | 40000000025 | MI_1448961 | E |  | E | FIVAA | 1381 | 1448961 | NI-USB-6259
4000160 | PEM CWT 3B ultramini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_15804-1049 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 15804-1049 | PEM CWT 3B ultramini
4000152 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_138087 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 138087 | Pico TA044
4000153 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_138089 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 138089 | Pico TA044
4000159 | PEM CWT 03B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_14666-14980 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 14666-14980 | CWT03B
4000162 | PEM CWT 15LFR Current Transducer |  | 40000000025 | MI_16677-16179 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 16677-16179 | CWT15LFR
4000163 | PEM CWT 15LFR Current Transducer |  | 40000000025 | MI_16678-16180 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 16678-16180 | CWT15LFR
4000164 | Haefely PIM 100 Impulse Module |  | 40000000025 | MI_175690 | E |  | E | FIVAA | 1379 | 175690 | Haefely PIM 100
4000171 | IL Power LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000025 | MI_20062 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 20062 | IL Power LPS 750-HV
4000168 | PEM CWT 30B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_18335-17776 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 18335-17776 | CWT30B
4000173 | PEM CWT 3B ultramini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_20126-1757 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 20126-1757 | PEM CWT 3B ultramini
4000169 | Schaffner CDN 300 EMC Testilaite |  | 40000000025 | MI_198 | E |  | E | FIVAA | 1382 | 198 | Schaffner CDN 300
4000165 | Hameg HM 5012 Spectrum Analyser |  | 40000000025 | MI_1769 | E |  | E | FIVAA | 1380 | 1769 | -
4000174 | PEM CWT 3B mini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_20127-19242 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 20127-19242 | PEM CWT 3B mini
4000167 | PEM CWT-3B Current Probe |  | 40000000025 | MI_18333-17774 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 18333-17774 | CWT-3B
4000170 | Ahlborn FV A645-TH3 Virtausmittari |  | 40000000025 | MI_20013028 | E |  | E | FIVAA | 1383 | 20013028 | Ahlborn FV A645-TH3
4000172 | IL Power LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000025 | MI_20064 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 20064 | IL Power LPS 750-HV
4000166 | PEM CWT-3B Current Probe |  | 40000000025 | MI_18332-17773 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 18332-17773 | CWT-3B
4000175 | PEM CWT 3B mini Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_20128-19243 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 20128-19243 | PEM CWT 3B mini
4000176 | Raytek MX2 IR-lämpömittari |  | 40000000025 | MI_228734_0101_0002 | E |  | E | FIVAA | 1384 | 228734_0101_0002 | Raytek MX2
4000177 | KÖNIG RCL 310 RCL siltamittari |  | 40000000025 | MI_2469 | E |  | E | FIVAA | 1385 | 2469 | KÖNIG RCL 310
4000178 | Terco MV 4212 |  | 40000000025 | MI_25355 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 25355 | Terco MV 4212
4000186 | Yokogawa DL1640 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_27CA30333 | E |  | E | FIVAA | 1361 | 27CA30333 | Yokogawa DL1640
4000179 | PEM CWT 03B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_25592-23141 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 25592-23141 | CWT03B
4000180 | PEM CWT 03B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_25593-23142 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 25593-23142 | CWT03B
4000183 | PEM CWT 15B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_26812-23933 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 26812-23933 | CWT15B
4000184 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_26813-23934 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 26813-23934 | CWT30B
4000182 | PEM CWT 15B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_26811-23932 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 26811-23932 | CWT15B
4000181 | PEM CWT 03B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_25594-23143 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 25594-23143 | CWT03B
4000185 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_26814-23935 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 26814-23935 | PEM CWT 30B
4000188 | PEM Mini CWT 30B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_31540-0108 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 31540-0108 | Mini CWT 30B
4000189 | PEM Mini CWT 30B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_31541-0109 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 31541-0109 | MiniCWT30B
4000190 | PEM Mini CWT 30B Current Transducer |  | 40000000025 | MI_31543-0111 | E |  | E | FIVAA | 1375 | 31543-0111 | Mini CWT 30B
4000192 | IL Power LPS 150 Teholähde |  | 40000000025 | MI_411350 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 411350 | IL Power LPS 150
4000187 | Schaffner NSG 1025 EMC Testilaite |  | 40000000025 | MI_3114 | E |  | E | FIVAA | 1382 | 3114 | Schaffner NSG 1025
4000193 | IL Power LPS 150 Teholähde |  | 40000000025 | MI_411358 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 411358 | IL Power LPS 150
4000191 | PEM CWT HF10B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_32953-5580 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 32953-5580 | CW HF10B
4000196 | FLIR A325sc |  | 40000000025 | MI_48011809 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 48011809 | FLIR A325sc
4000197 | PEM CWT 3NR Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_4862-6069 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 4862-6069 | PEM CWT 3NR
4000199 | PEM CWT 3NR Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_4864-6071 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 4864-6071 | PEM CWT 3NR
4000194 | Vibro-Meter Tm122/M1 Vääntömomenttianturi |  | 40000000025 | MI_412 | E |  | E | FIVAA | 1387 | 412 | Vibro-Meter Tm122/M1
4000195 | PEM CWT 30A230R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_4142-4512 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 4142-4512 | PEM CWT 30A230R
4000200 | PEM CWT 3NR Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_4865-6072 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 4865-6072 | PEM CWT 3NR
4000203 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_5241-6437 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 5241-6437 | PEM CWT 30B
4000201 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000025 | MI_51009516 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 51009516 | Tektronix A621
4000198 | PEM CWT 3NR Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_4863-6070 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 4863-6070 | PEM CWT 3NR
4000202 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_5240-6436 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 5240-6436 | PEM CWT 30B
4000205 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_5243-6439 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 5243-6439 | PEM CWT 30B
4000204 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_5242-6438 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 5242-6438 | PEM CWT 30B
4000206 | PEM CWT 30B Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_5244-6347 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 5244-6347 | PEM CWT 30B
4000215 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6321-7685 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6321-7685 | PEM CWT 3R
4000207 | IL Power LPS 751-HV Teholähde |  | 40000000025 | MI_536001 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 536001 | IL Power LPS 751-HV
4000216 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6322-7686 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6322-7686 | PEM CWT 3R
4000213 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6319-7683 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6319-7683 | PEM CWT 3R
4000214 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6320-7684 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6320-7684 | PEM CWT 3R
4000208 | Fluke 87 Yleismittari |  | 40000000025 | MI_59070470 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 59070470 | Fluke 87
4000210 | ITECH IT6721 Teholähde |  | 40000000025 | MI_600104011706920006 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 6.00104E+17 | ITECH IT6721
4000209 | ITECH IT6721 Teholähde |  | 40000000025 | MI_600104011706920004 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 6.00104E+17 | ITECH IT6721
4000211 | ITECH IT6721 Teholähde |  | 40000000025 | MI_600104011706920077 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 6.00104E+17 | ITECH IT6721
4000212 | ITECH IT6721 Teholähde |  | 40000000025 | MI_600104011716810013 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 6.00104E+17 | ITECH IT6721
4000217 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6323-7687 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6323-7687 | PEM CWT 3R
4000226 | Tektronix TCP0150 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B010245 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B010245 | Tektronix TCP0150
4000224 | Afriso Painemittari |  | 40000000025 | MI_950650 | E |  | E | FIVAA | 1389 | 950650 | -
4000220 | Fluke 89IV Yleismittari |  | 40000000025 | MI_73620001 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 73620001 | Fluke 89IV
4000223 | Furness FCO 10 Painemittari |  | 40000000025 | MI_9310233 | E |  | E | FIVAA | 1389 | 9310233 | Furness FCO 10
4000221 | Fluke i1000s Current Probe |  | 40000000025 | MI_777656355 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 777656355 | Fluke i1000s
4000222 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000025 | MI_81530052 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 81530052 | Fluke 185
4000225 | Fluke 87III Yleismittari |  | 40000000025 | MI_AA0014707 | E |  | E | FIVAA | 1364 | AA0014707 | Fluke 87III
4000219 | Fluke Y8100 Current Probe |  | 40000000025 | MI_709.74 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 709.74 | Fluke Y8100
4000218 | GW GBG-8018G Pulssigeneraattori |  | 40000000025 | MI_70291 | E |  | E | FIVAA | 1388 | 70291 | GW GBG-8018G
4000227 | Tektronix TCP0150 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B010668 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B010668 | Tektronix TCP0150
4000228 | Tektronix TCP0150 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B010669 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B010669 | Tektronix TCP0150
4000229 | Tektronix TCP0030 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B012502 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B012502 | Tektronix TCP0030
4000230 | Tektronix TCP0030 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B012515 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B012515 | Tektronix TCP0030
4000233 | Tektronix P5210 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B016090 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B016090 | Tektronix P5210
4000232 | Tektronix P5210 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B016088 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B016088 | Tektronix P5210
4000235 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B018292 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B018292 | Tektronix P5205
4000238 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B019545 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B019545 | Tektronix P5205
4000236 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B018293 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B018293 | Tektronix P5205
4000234 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B017342 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B017342 | Tektronix P5205
4000239 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B019548 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B019548 | Tektronix P5205
4000231 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B015727 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B015727 | Tektronix P5205
4000237 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B018448 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B018448 | Tektronix P5205
4000241 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B019554 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B019554 | Tektronix P5205
4000240 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B019551 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B019551 | Tektronix P5205
4000242 | Tektronix TDS 5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B020362 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B020362 | Tektronix TDS 5054
4000243 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B021428 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B021428 | Tektronix P5200
4000248 | Tektronix TDS 5054B Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B024023 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B024023 | Tektronix TDS 5054B
4000247 | Tektronix TDS 5054B Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B022791 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B022791 | Tektronix TDS 5054B
4000246 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B022407 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B022407 | Tektronix P5200
4000245 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B022398 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B022398 | Tektronix P5200
4000244 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B022387 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B022387 | Tektronix P5200
4000249 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B025038 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B025038 | Tektronix P5205
4000250 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B025445 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B025445 | Tektronix P5200
4000251 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B025477 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B025477 | Tektronix P5200
4000252 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B025483 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B025483 | Tektronix P5200
4000257 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B027895 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B027895 | Tektronix P5205
4000259 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B028282 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B028282 | Tektronix P5205
4000255 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B027759 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B027759 | Tektronix P5205
4000258 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B028281 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B028281 | Tektronix P5205
4000254 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B027541 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B027541 | Tektronix P5205
4000263 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B029641 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B029641 | Tektronix P5205
4000262 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B029631 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B029631 | Tektronix P5205
4000253 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B027444 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B027444 | Tektronix P5205
4000261 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B029627 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B029627 | Tektronix P5205
4000256 | Tektronix TCP202 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B027791 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B027791 | Tektronix TCP202
4000260 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B029610 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B029610 | Tektronix P5205
4000264 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B031859 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B031859 | Tektronix P5205
4000265 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B031897 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B031897 | Tektronix P5205
4000267 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B032143 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B032143 | Tektronix P5205
4000266 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_B032136 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B032136 | Tektronix P5205
4000272 | Tektronix TCP202 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B041802 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B041802 | Tektronix TCP202
4000277 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C010201 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010201 | Tektronix DPO5054
4000273 | Tektronix DPO 7054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B055260 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B055260 | Tektronix DPO 7054
4000271 | Tektronix TDS 5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B040576 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B040576 | Tektronix TDS 5054
4000270 | Tektronix TCP202 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B037587 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B037587 | Tektronix TCP202
4000276 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010168 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010168 | Tektronix P5200A
4000269 | Tektronix TCP202 Current Probe |  | 40000000025 | MI_B037467 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B037467 | Tektronix TCP202
4000274 | Tektronix DPO 7054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B056715 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B056715 | Tektronix DPO 7054
4000275 | Tektronix DPO 7054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_B056716 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B056716 | -
4000268 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000025 | MI_B032488 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B032488 | P5205
4000280 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C010210 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010210 | Tektronix DPO5054
4000281 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C010211 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010211 | Tektronix DPO5054
4000278 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C010205 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010205 | Tektronix DPO5054
4000279 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C010207 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010207 | Tektronix DPO5054
4000288 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010238 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010238 | Tektronix P5200A
4000290 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010241 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010241 | Tektronix P5200A
4000291 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010242 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010242 | Tektronix P5200A
4000284 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010232 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010232 | Tektronix P5200A
4000285 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010233 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010233 | Tektronix P5200A
4000287 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010235 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010235 | Tektronix P5200A
4000283 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010215 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010215 | Tektronix P5205A
4000282 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010213 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010213 | Tektronix P5200A
4000289 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010239 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010239 | Tektronix P5200A
4000286 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010234 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010234 | Tektronix P5200A
4000293 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010263 | E |  | E | FIVAA | 1369 | MIC010263 | Tektronix P5205A
4000294 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010269 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010269 | Tektronix P5205A
4000292 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010259 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010259 | Tektronix P5205A
4000295 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010271 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010271 | Tektronix P5205A
4000297 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010284 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010284 | Tektronix P5205A
4000301 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C011987 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C011987 | Tektronix DPO3034
4000298 | Tektronix TCP0150 Current Probe |  | 40000000025 | MI_C010629 | E |  | E | FIVAA | 1373 | C010629 | Tektronix TCP0150
4000296 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C010278 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C010278 | Tektronix P5205A
4000300 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C011973 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C011973 | DPO3034
4000302 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C012294 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C012294 | DPO5054
4000303 | Tektronix DPO5054 Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C012296 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C012296 | DPO5054
4000304 | Tektronix TCP0150 Current Probe |  | 40000000025 | MI_C012629 | E |  | E | FIVAA | 1373 | C012629 | Tektronix TCP0150
4000306 | Tektronix THDP0100 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C020117 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C020117 | THDP0100
4000308 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C022460 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C022460 | Tektronix P5205A
4000307 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C022432 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C022432 | Tektronix P5205A
4000305 | Tektronix THDP0100 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C020112 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C020112 | THDP0100
4000317 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_PL2571 | E |  | E | FIVAA | 1364 | PL2571 | MetraHit Base
4000310 | Tektronix AFG3102 |  | 40000000025 | MI_C022729 | E |  | E | FIVAA | 1386 | C022729 | Tektronix AFG3102
4000318 | MetraHit Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_PL2573 | E |  | E | FIVAA | 1364 | PL2573 | MetraHit Base
4000313 | Tektronix DPO5034B Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C030249 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C030249 | Tektronix DPO5034B
4000314 | Tektronix DPO5034B Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C030257 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C030257 | Tektronix DPO5034B
4000312 | Tektronix DPO5034B Oskilloskooppi |  | 40000000025 | MI_C030236 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C030236 | Tektronix DPO5034B
4000316 | MetraHit Pro Yleismittari |  | 40000000025 | MI_PL2217 | E |  | E | FIVAA | 1364 | PL2217 | MetraHit Pro
4000309 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C022676 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C022676 | Tektronix P5205A
4000311 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C023923 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C023923 | Tektronix P5205
4000315 | Tenma 72-6635 Sound level meter |  | 40000000025 | MI_p876004 | E |  | E | FIVAA | 1390 | P876004 | Tenma 72-6635
4000319 | Metrahit X-tra Yleismittari |  | 40000000025 | MI_RA2439 | E |  | E | FIVAA | 1364 | RA2439 | Metrahit X-tra
4000321 | Yokogawa DX 230 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5CC00514 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5CC00514 | Yokogawa DX 230
4000320 | Metrahit X-tra Yleismittari |  | 40000000025 | MI_RA2474 | E |  | E | FIVAA | 1364 | RA2474 | Metrahit X-tra
4000322 | Yokogawa MV112 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5EC04915 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5EC04915 | Yokogawa MV112
4000328 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5J703064 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5J703064 | Yokogawa DX2048
4000326 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5HB08158 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5HB08158 | Yokogawa DX2048
4000330 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5L411987 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5L411987 | MV1024
4000327 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5HB08159 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5HB08159 | Yokogawa DX2048
4000329 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5L411986 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5L411986 | Yokogawa MV1024
4000323 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5GA08811 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5GA08811 | Yokogawa DX2048
4000332 | NI-USB-6259 Multifunction DAQ |  | 40000000025 | MI_16DBA74 | E |  | E | FIVAA | 1381 | 16DBA74 | -
4000324 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5H102138 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5H102138 | Yokogawa MV1024
4000331 | MetraHit ONE PLUS Yleismittari |  | 40000000025 | MI_SC1753 | E |  | E | FIVAA | 1364 | SC1753 | MetraHit ONE PLUS
4000333 | Tektronix P5210A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C021316 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C021316 | P5210A
4003590 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C030210 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C030210 | Tektronix P5205
4003634 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5J907085 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5J907085 | MV1024
4000597 | Työntömitta 150mm |  | 40000000025 | MI_051 | E |  | E | FIVAA | 1419 | 51 | Wurth 150mm
4000598 | Työntömitta 200mm |  | 40000000025 | MI_052 | E |  | E | FIVAA | 1419 |  | Työntömitta 200mm
4000604 | Työntömitta 150mm |  | 40000000025 | MI_059 | E |  | E | FIVAA | 1419 |  | 150mm
4000635 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000025 | MI_81530055 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 185
4000640 | Työntömitta 150mm |  | 40000000025 | MI_9Q1200501 | E |  | E | FIVAA | 1419 |  | 150mm
4000644 | Työntömitta 150mm |  | 40000000025 | MI_B16043058 | E |  | E | FIVAA | 1419 | B16043058 | 150mm
4000649 | Työntömitta 150mm |  | 40000000025 | MI_F16086143 | E |  | E | FIVAA | 1419 |  | Wurth 150mm
4003592 | Tektronix P5205A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C030213 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C030213 | Tektronix P5205
4000662 | DPG10 - 1500A/E Induktanssimittari |  | 40000000025 | MI_0252 | E |  | E | FIVAA | 1425 |  | DPG10 - 1500A/E
4000663 | TA-CMI Virtausmittari |  | 40000000025 | MI_03520171 | E |  | E | FIVAA | 1383 |  | TA-CMI_Instrumenttiosa
4000664 | TA-CMI Virtausmittari |  | 40000000025 | MI_03520172 | E |  | E | FIVAA | 1383 |  | TA-CMI_Anturiosa
4000668 | Muuntosähkö Induktanssimittari |  | 40000000025 | MI_08/2007 | E |  | E | FIVAA | 1425 |  | 3-vaiheinen kuristinmittauslaite
4000670 | PEM CWT 30R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_10216-11469 | E |  | E | FIVAA | 1376 |  | CWT 30R
4000671 | PEM CWT 30R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_10218-11471 | E |  | E | FIVAA | 1376 |  | CWT 30R
4000675 | SKF TKED1 Electrical Discharge Detector |  | 40000000025 | MI_113439 | E |  | E | FIVAA | 1426 |  | TKED1
4000683 | PEM CWT 3B Current Probe |  | 40000000025 | MI_18334-17775 | E |  | E | FIVAA | 1373 |  | CWT 3B
4000681 | Wigam ELD-H Vuodonetsin |  | 40000000025 | MI_152018 | E |  | E | FIVAA | 1427 |  | ELD-H
4000682 | NI-USB-6259 Multifunction DAQ |  | 40000000025 | MI_15940DE | E |  | E | FIVAA | 1381 |  | USB-6259
4000688 | Testcom TC-LPS1500-HV Teholähde |  | 40000000025 | MI_2017-011 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | LPS-1500-HV
4000687 | Testcom TC-LPS1500-HV Teholähde |  | 40000000025 | MI_2016-049 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | LPS-1500-HV
4000694 | Muuntosähkö suurivirtainen induktanssimittari |  | 40000000025 | MI_27/2009 | E |  | E | FIVAA | 1425 |  | Suurivirtainen laajennusyksikkö
4000703 | Venable 3120 FRA Frequency response analyzer |  | 40000000025 | MI_58243386 | E |  | E | FIVAA | 1431 |  | 3120 FRA
4000708 | Beppe bearing predictor |  | 40000000025 | MI_8061600 | E |  | E | FIVAA | 1432 |  | Beppe
4000734 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5T403311 | E |  | E | FIVAA | 1378 |  | DX2048
4000733 | Yokogawa GP10 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5P405296 | E |  | E | FIVAA | 1378 |  | GP10
4000735 | Yokogawa DX2048 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000025 | MI_S5T403312 | E |  | E | FIVAA | 1378 |  | DX2048
4000736 | MetraHIT Base Yleismittari |  | 40000000025 | MI_TD1836 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | Base
4003593 | PEM CWT 3R Rogowski Current Transducer |  | 40000000025 | MI_6324-7688 | E |  | E | FIVAA | 1376 | 6324-7688 | PEM CWT 3R
4003597 | Sorensen XPF 60-20D Teholähde |  | 40000000025 | MI_J003440881 | E |  | E | FIVAA | 1365 | J003440881 | Powerbox 3100
4003602 | Tektronix P5200A Differential Probe |  | 40000000025 | MI_C024429 | E |  | E | FIVAA | 1369 | C024429 | Tektronix P5200A
4003620 | BK Precision 8540 Elektroninen kuorma |  | 40000000025 | MI_600149011727220041 | E |  | E | FIVAA | 1366 |  | 8540
4003621 | BK Precision 8540 Elektroninen kuorma |  | 40000000025 | MI_600149011727220003 | E |  | E | FIVAA | 1366 |  | 8540
4003630 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_1709119 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 1709119 | TA044
4003631 | Pico TA044 Differential Probe |  | 40000000025 | MI_1709140 | E |  | E | FIVAA | 1369 | 1709140 | TA044
4000001 | 10kV Jännitteenkoetin |  | 40000000028 | MI_PHE3 3 10 S | E |  | E | FIVAA | 1370 | PHE3 3 10 S | 767711
4000002 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_014-612-412-049 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 014-612-412-049 | 3100
4000007 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_0326-1251-2403 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 0326-1251-2403 | Powerbox 3100
4000006 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_0315-1251-2296 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 0315-1251-2296 | Powerbox 3100
4000005 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_0227-1241-2289 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 0227-1241-2289 | Powerbox 3100
4000004 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_020-412-412-113 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 020-412-412-113 | Powerbox 3100
4000009 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_0326-1251-2415 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 0326-1251-2415 | Powerbox 3100
4000008 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_0326-1251-2405 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 0326-1251-2405 | Powerbox 3100
4000003 | Powerbox 3100 Teholähde |  | 40000000028 | MI_014-612-412-052 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 014-612-412-052 | 3100
4000010 | HIOKI 3522-50 LCR HiTester |  | 40000000028 | MI_050334387 | E |  | E | FIVAA | 1359 | 50334387 | HIOKI 3522-50
4000011 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_05340055 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 5340055 | Efore LPS 750-HV
4000012 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_05340056 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 5340056 | Efore LPS 750-HV
4000015 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030209 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030209 | Fluke 179
4000017 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030211 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030211 | Fluke 179
4000020 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030215 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030215 | Fluke 179
4000013 | InfraCam Lämpökamera |  | 40000000028 | MI_1196364 | E |  | E | FIVAA | 1362 | 1196364 | InfraCam
4000022 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030217 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030217 | Fluke 179
4000021 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030216 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030216 | Fluke 179
4000019 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030214 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030214 | Fluke 179
4000016 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030210 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030210 | Fluke 179
4000014 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030208 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030208 | Fluke 179
4000018 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030212 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030212 | Fluke 179
4000027 | Testcom LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_2008-002 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 2008-002 | Testcom LPS 750-HV
4000023 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_12030226 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 12030226 | Fluke 179
4000024 | ProPower PC1320 Teholähde |  | 40000000028 | MI_12345 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 12345 | ProPower PC1320
4000028 | Testcom LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_2008-003 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 2008-003 | Testcom LPS 750-HV
4000025 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_16510579 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 16510579 | 179
4000029 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_217089 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 217089 | Efore LPS 750-HV
4000026 | Mastech MY6243 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_20040609561 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 20040609561 | Mastech MY6243
4000030 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_217090 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 217090 | Efore LPS 750-HV
4000032 | Schaffner NSG 435 ESD-simulaattori |  | 40000000028 | MI_646 | E |  | E | FIVAA | 1360 | 646 | Schaffner NSG 435
4000031 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_217091 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 217091 | Efore LPS 750-HV
4000033 | Fluke 87III Yleismittari |  | 40000000028 | MI_75310305 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 75310305 | Fluke 87III
4000034 | Fluke 11 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_75390430 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 75390430 | Fluke 11
4000036 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_80270042 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 80270042 | Fluke 185
4000035 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_80260028 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 80260028 | Fluke 185
4000039 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_80270045 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 80270045 | Fluke 185
4000037 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_80270043 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 80270043 | Fluke 185
4000042 | IL Power ELU 200/E Elektroninen kuorma |  | 40000000028 | MI_908394 | E |  | E | FIVAA | 1366 | 908394 | IL Power ELU 200/E
4000043 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_911026 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 911026 | Efore LPS 750-HV
4000040 | Efore LPS 750-HV Teholähde |  | 40000000028 | MI_837016 | E |  | E | FIVAA | 1365 | 837016 | Efore LPS 750-HV
4000044 | AVO Megger BM80 Eristysvastustesteri |  | 40000000028 | MI_94053510130794 | E |  | E | FIVAA | 1363 | 9.40535E+13 | AVO Megger BM80
4000038 | Fluke 185 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_80270044 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 80270044 | Fluke 185
4000041 | IL Power ELU 200/E Elektroninen kuorma |  | 40000000028 | MI_908393 | E |  | E | FIVAA | 1366 | 908393 | IL Power ELU 200/E
4000046 | Tektronix TDS 420A Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_B010661 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B010661 | Tektronix TDS 420A
4000050 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000028 | MI_B020895 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B020895 | Tektronix P5200
4000045 | Tektronix A6302XL Current Probe |  | 40000000028 | MI_B010212 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B010212 | Tektronix A6302XL
4000047 | Tektronix TDS 3034B Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_B012328 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B012328 | Tektronix TDS 3034B
4000049 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000028 | MI_B020889 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B020889 | Tektronix P5200
4000054 | Tektronix P6015A High Voltage Probe |  | 40000000028 | MI_B026528 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B026528 | Tektronix P6015A
4000053 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000028 | MI_B023536 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B023536 | Tektronix P5200
4000051 | Tektronix P5200 Differential Probe |  | 40000000028 | MI_B021543 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B021543 | Tektronix P5200
4000052 | Tektronix TDS224 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_B022048 | E |  | E | FIVAA | 1361 | B022048 | TDS224
4000048 | Tektronix P5205 High Voltage Probe |  | 40000000028 | MI_B018449 | E |  | E | FIVAA | 1367 | B018449 | Tektronix P5205
4000055 | Tektronix TM502A Current Amplifier |  | 40000000028 | MI_B030365 | E |  | E | FIVAA | 1368 | B030365 | Tektronix TM502A
4000058 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_C010285 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C010285 | Tektronix DPO3034
4000059 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_C013613 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C013613 | DPO3034
4000063 | Agilent Tech. 54622D Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_MY40004446 | E |  | E | FIVAA | 1361 | MY40004446 | Agilent Tech. 54622D
4000062 | IL Power LPS 150 Teholähde |  | 40000000028 | MI_MI411359 | E |  | E | FIVAA | 1365 | MI411359 | IL Power LPS 150
4000056 | Tektronix AM 503 S Current Amplifier |  | 40000000028 | MI_B042953 | E |  | E | FIVAA | 1368 | B042953 | Tektronix AM 503 S
4000061 | MetraHit 30M Yleismittari |  | 40000000028 | MI_JI4149 | E |  | E | FIVAA | 1364 | JI4149 | MetraHit 30M
4000060 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_C013647 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C013647 | Tektronix DPO3034
4000065 | Agilent Tech. 33120A Function generator |  | 40000000028 | MI_MY40019248 | E |  | E | FIVAA | 1371 | MY40019248 | Agilent Tech. 33120A
4000064 | Agilent Tech. 54622D Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_MY40006341 | E |  | E | FIVAA | 1361 | MY40006341 | Agilent Tech. 54622D
4000057 | Tektronix A6302 Current Probe |  | 40000000028 | MI_B080959 | E |  | E | FIVAA | 1373 | B080959 | Tektronix A6302
4000066 | Agilent Tech. 54645D Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_US39152033 | E |  | E | FIVAA | 1361 | US39152033 | Agilent Tech. 54645D
4000573 | Työntömitta Scangrip |  | 40000000028 | MI_006 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000576 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_009 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000574 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_007 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000572 | Työntömitta Limit |  | 40000000028 | MI_005 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000575 | Työntömitta No Name |  | 40000000028 | MI_008 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000578 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_011 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000577 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_010 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000580 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_013 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000579 | Työntömitta Limit Electric |  | 40000000028 | MI_012 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000583 | Työntömitta No Name |  | 40000000028 | MI_015 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000585 | Työntömitta electric |  | 40000000028 | MI_018 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000584 | Työntömitta Scala Digi |  | 40000000028 | MI_017 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000588 | Työntömitta |  | 40000000028 | MI_021 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000582 | Työntömitta Scangrip |  | 40000000028 | MI_014 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000586 | Työntömitta No Name |  | 40000000028 | MI_019 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000587 | Työntömitta |  | 40000000028 | MI_020 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000590 | Työntömitta no name |  | 40000000028 | MI_023 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000589 | Työntömitta digital |  | 40000000028 | MI_022 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000593 | Micrometer Limit |  | 40000000028 | MI_030327579 | E |  | E | FIVAA | 1422
4000591 | Työntömitta digital |  | 40000000028 | MI_024 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000606 | Työntömitta |  | 40000000028 | MI_07030196 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000620 | TTI EL302RT Teholähde |  | 40000000028 | MI_326328 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | EL302RT
4000647 | Työntömitta electric |  | 40000000028 | MI_C1510214311 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000643 | Työntömitta Tesa Digi |  | 40000000028 | MI_9Z0344001 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000653 | Työntömitta Wurth |  | 40000000028 | MI_F886691 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000655 | Työntömitta M |  | 40000000028 | MI_007033 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000657 | Itech IT6720 Elektroninen kuorma |  | 40000000028 | MI_010002156274001033 | E |  | E | FIVAA | 1366 |  | IT6720
4000659 | Hameg HM8012 Teholähde |  | 40000000028 | MI_019437225 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | HM8012
4000656 | Tenma 72-10505 Teholähde |  | 40000000028 | Mi_008150016912 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | 72-10505
4000658 | Hameg HM8030-6 Function generator |  | 40000000028 | MI_019437222 | E |  | E | FIVAA | 1371 |  | HM8030-6
4000660 | Hameg HM8030-6 Function generator |  | 40000000028 | MI_019437237 | E |  | E | FIVAA | 1371 |  | HM8030-6
4000665 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000028 | MI_05JJ32151DV | E |  | E | FIVAA | 1373 |  | A621
4000666 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000028 | MI_05JJ32171DV | E |  | E | FIVAA | 1373 |  | A621
4000667 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000028 | MI_05JJ32200DV | E |  | E | FIVAA | 1373 |  | A621
4000672 | UNI-T UT804 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_1080858373 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | UT804
4000677 | Powecon PWL200 Teholähde |  | 40000000028 | MI_1145007 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | PWL200
4000676 | Powecon PWL200 Teholähde |  | 40000000028 | MI_1145006 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | PWL200
4000686 | Testcom TC-LPS 1500 Teholähde |  | 40000000028 | MI_2012-051 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | TC-LPS 1500
4000691 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_26290213 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 179
4000680 | Fluke 175 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_14970185 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 175
4000692 | Fluke179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_26520450 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 179
4000693 | Fluke 179 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_26730090 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 179
4000695 | NI VB-8012 Virtual Bench |  | 40000000028 | MI_305E94E | E |  | E | FIVAA | 1428 |  | VB-8012
4000700 | MIC-4070D LCR METER |  | 40000000028 | MI_40702070330 | E |  | E | FIVAA | 1430 |  | MIC-4070D
4000699 | Keithley 2010 Yleismittari |  | 40000000028 | MI_4000239 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 2010
4000705 | Chroma 6314 Elektroninen kuorma |  | 40000000028 | MI_63147353 | E |  | E | FIVAA | 1366 |  | 6314
4000706 | Työntömitta |  | 40000000028 | MI_711190 | E |  | E | FIVAA | 1419
4000709 | BK Precision 8540 Elektroninen kuorma |  | 40000000028 | MI_85400123510120415 | E |  | E | FIVAA | 1366 |  | 8540
4000711 | Yokogawa DLM2054 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_91K814561 | E |  | E | FIVAA | 1361 |  | DLM2054
4000716 | Chroma 11021 LCR METER |  | 40000000028 | MI_AA0110210611 | E |  | E | FIVAA | 1430 |  | 11021
4000717 | Tektronix TCP202 Current Probe |  | 40000000028 | MI_B001001 | E |  | E | FIVAA | 1373 |  | TCP202
4000719 | Tektronix TAP1500 Active Probe |  | 40000000028 | MI_B032076 | E |  | E | FIVAA | 1433 |  | TAP1500
4000718 | Tektronix TAP1500 Active Probe |  | 40000000028 | MI_B029882 | E |  | E | FIVAA | 1433 |  | TAP1500
4000720 | Tektronix THS 720P Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_B040451 | E |  | E | FIVAA | 1361 |  | THS 720P
4000721 | Tektronix DPO 4104 Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_C020763 | E |  | E | FIVAA | 1361 |  | DPO 4104
4000725 | Agilent 53132A Universal Counter |  | 40000000028 | MI_MY40009439 | E |  | E | FIVAA | 1435 |  | 53132A
4000729 | Keysight 34410A Yleismittari |  | 40000000028 | MI_MY53017559 | E |  | E | FIVAA | 1364 |  | 34410A
4000732 | Keysight DSO-S 404A Oskilloskooppi |  | 40000000028 | MI_MY54410110 | E |  | E | FIVAA | 1361 |  | DSO-S 404A
4000728 | Agilent 33210A Function generator |  | 40000000028 | MI_MY48013006 | E |  | E | FIVAA | 1371 |  | 33210A
4000726 | Agilent 33220A Function generator |  | 40000000028 | MI_MY44030915 | E |  | E | FIVAA | 1371 |  | 33220A
4000731 | Agilent U8032A Teholähde |  | 40000000028 | MI_MY53270002 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | U8032A
4000730 | Agilent U8032A Teholähde |  | 40000000028 | MI_MY53270001 | E |  | E | FIVAA | 1365 |  | U8032A
4000439 | Mitutoyo Surftest SV-2100 Pinnankarheusmittari |  | 40000000060 | MI_100020807 | E |  | E | FIVAA | 1398 | 100020807 | SV-2100
4000440 | AeroQual series 500 Ilmanlaatumittari |  | 40000000060 | MI_108121538 | E |  | E | FIVAA | 1399 | 108121538 | Series 500
4000441 | Leica DMI5000 M Käänteismikroskooppi |  | 40000000060 | MI_1188724 | E |  | E | FIVAA | 1400 | 1188724 | DMI5000 M
4000448 | Zwick/Roell Z2.5 Vetokone |  | 40000000060 | MI_712955 | E |  | E | FIVAA | 1405 | 712955 | Z2.5
4000447 | Leica MSV269 Mikroskooppi |  | 40000000060 | MI_5890490 | E |  | E | FIVAA | 1397 | 5890490 | MSV269
4000450 | Madgetech Ultrashock loggeri |  | 40000000060 | MI_MadgetechLoggerMAL | E |  | E | FIVAA | 1407 | MADGETECHLOGGERMAL | Ultrashock
4000449 | Thermo Scientific Niton XL3t 970 XRF Analyser |  | 40000000060 | MI_81069 | E |  | E | FIVAA | 1406 | 81069 | Niton XL3t 970
4000451 | Tinytag Shock loggeri |  | 40000000060 | MI_TinytaploggerMAL | E |  | E | FIVAA | 1407 | TINYTAPLOGGERMAL | Shock
4000442 | Fluke 568 IR-lämpömittari |  | 40000000060 | MI_15940007 | E |  | E | FIVAA | 1384 | 15940007 | 568 IR
4000445 | Mitytoyo Crystal-Plus M574 Koordinaattimittalaite |  | 40000000060 | MI_23640321 | E |  | E | FIVAA | 1403 | 23640321 | Crystal-Plus M574
4000444 | SOEKS 01M Säteilymittari |  | 40000000060 | MI_204-00127 | E |  | E | FIVAA | 1402 | 204-00127 | 01M
4000446 | X-rite spektrofotometri Ci62 |  | 40000000060 | MI_5308 | E |  | E | FIVAA | 1404 | 5308 | Ci62
4000443 | Oxford Instruments 233E Pinnanpaksuusmittari |  | 40000000060 | MI_20001087 | E |  | E | FIVAA | 1401 | 20001087 | 233E
4000299 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000158 | MI_C011413 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C011413 | Tektronix DPO3034
4000325 | Yokogawa MV112 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000158 | MI_S5H406823 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5H406823 | Yokogawa MV112
4000534 | Tektronix A621 Current Probe |  | 40000000158 | MI_11CC5349 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 11CC5349 | Tektronix A621
4000535 | Nikon SMZ1000 Mikroskooppi |  | 40000000158 | MI_2003775 | E |  | E | FIVAA | 1397 | 2003775 | SMZ1000
4000533 | Analogipurkki |  | 40000000158 | MI_100458 | E |  | E | FIVAA | 1420 | 100458 | SLX200
4000536 | Virtual Bench |  | 40000000158 | MI_305F6E0 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 305F6E0 | -
4000537 | Analogipurkki |  | 40000000158 | MI_38313 | E |  | E | FIVAA | 1420 | 38313 | SLX200
4000539 | Finero DC High Voltage Tester |  | 40000000158 | MI_551401 | E |  | E | FIVAA | 1394 | 551401 | HV 7000DC
4000538 | Finero AC High Voltage Tester |  | 40000000158 | MI_475296 | E |  | E | FIVAA | 1394 | 475296 | HV 5000-I/M
4000541 | Fiber-optic Sensor Signal Conditioner |  | 40000000158 | MI_61Q0221 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 61Q0221 | Pico-M
4000546 | Fluke 189 Yleismittari |  | 40000000158 | MI_90240070 | E |  | E | FIVAA | 1364 | 90240070 | Fluke 189
4000547 | Tektronix P5205 Differential Probe |  | 40000000158 | MI_B029629 | E |  | E | FIVAA | 1369 | B029629 | Tektronix P5205
4000545 | Fluke i1000s Current Probe |  | 40000000158 | mi_804692888 | E |  | E | FIVAA | 1373 | 804692888 | Fluke i1000s
4000544 | Finero Quanti H999 High Voltage Tester |  | 40000000158 | MI_729713 | E |  | E | FIVAA | 1394 | 729713 | -
4000540 | Rotronic HC2-S Kosteusmittari |  | 40000000158 | MI_60441277 | E |  | E | FIVAA | 1415 | 60441277 | -
4000543 | Fiber-optic Sensor Signal Conditioner |  | 40000000158 | MI_61R0249 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 61R0249 | Pico-M
4000542 | Fiber-optic Sensor Signal Conditioner |  | 40000000158 | MI_61R0237 | E |  | E | FIVAA | 1386 | 61R0237 | Pico-M
4000549 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000158 | MI_C011518 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C011518 | Tektronix DPO3034
4000548 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000158 | MI_C011402 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C011402 | Tektronix DPO3034
4000550 | Tektronix DPO3034 Oskilloskooppi |  | 40000000158 | MI_C012961 | E |  | E | FIVAA | 1361 | C012961 | Tektronix DPO3034
4000552 | Yokogawa MV112 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000158 | MI_S5H406824 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5H406824 | Yokogawa MV112
4000553 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000158 | MI_S5J904512 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5J904512 | Yokogawa MV1024
4000551 | Yokogawa MV112 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000158 | MI_S5EC04914 | E |  | E | FIVAA | 1378 | S5EC04914 | Yokogawa MV112
4003626 | Yokogawa MV1024 Termoparilämpöpiirturi |  | 40000000158 | MI_S5L411989 | E |  | E | FIVAA |  | S5L411989
4003628 | Yokogawa GP10 20ch |  | 40000000158 | MI_S5T312127 | E |  | E | FIVAA |  | S5T312127
Tietueiden määrä: |  | 467
Tallennettu where-lause: |  | ( upper( asset.assettag ) like 'MI_%' and asset.siteid = 'FIVAA' ) and ( exists (select 1 from maximo.locations where ((upper(cxbusinessunit ) = 'RND' ) ) and (location = asset.location and siteid = asset.siteid ) ) )
Ajonaikainen Where-lause:
18.1.2018 11:41 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | / | 12